泰州市城东小学春晖校区计算机教室招标方案
	序号
	设备名称
	品牌
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	合计
	质保

	1
	交换机
	锐捷
	锐捷RG-S2952G-E V3 
	台
	1
	
	
	3年

	2
	理线架
	百盛
	1U
	个
	2
	
	
	3年

	3
	网络机柜
	图腾
	600*600*600
	个
	1
	
	
	3年

	4
	静电地板
	方胜
	600*600
	平方
	85
	
	
	1年

	5
	网线
	百盛
	BVS-L6E1004
	箱
	2
	
	
	25年

	6
	插座
	公牛
	GN-402 1.8M压袋。
	个
	25
	
	
	3年

	7
	电缆
	远东
	BV2.5平方国标
	米
	150
	
	
	3年

	8
	水晶头
	百盛
	六类
	盒
	1
	
	
	3年

	9
	辅材
	
	
	批
	1
	
	
	

	10
	人工费
	
	
	批
	1
	
	
	

	11
	总计
	
	


招标参数
	序号
	设备名称
	功能参数

	1
	交换机
	1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥87Mpps
2.固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52
3.★支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行,提供第三方权威测试报告
4.要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN
5.★ 要求所投产品支持openflow 1.3协议，出具全球SDN测试认证中心出具的证书
6.★要求所投设备支持IPv6 Ready第二阶段认证证书

	2
	理线架
	理线架现代美观大方，配合网络配线架使用，1U高度，19”规格；应用于配线架和网络设备之间的跳线管理，最多可安装管理多达五十条跳线；独特的夹接方式，可简单快速安装到机柜或机架中，滑槽封闭式结构金属材质，跳线安装拆卸简单方便

	3
	网络机柜
	600*6000*600（推荐品牌：图腾）

	4
	静电地板
	抗静电钢质活动机房地板,上钢板厚度为0.6㎜，下钢板厚度为0.6㎜，上钢板上面加贴0.8㎜厚的耐磨防火塑面，钢板经过裁剪—精密大型模具冲压成型—焊接—加工成型—高温碱性除油—活水清洗—盐酸除锈—活水清洗—钛盐表调—高温磷化—高温钝化处理—干燥—喷塑—高温固化—加注膨化水泥而成。抗静电钢质活动机房地板横梁用1㎜壁厚的钢制方管经切割,冲眼,镀锌而成

	5
	网线
	1、双绞线采用23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯高分子材料为绝缘，外皮采用阻燃型高分子材料
2、为确保产品稳定性和响应环保要求，要求品牌通过以下权威检测认证：ROHS、REACH、ISO9001，投标时提供复印件加盖原厂公章；
3、提供六类非屏蔽链路连接点测试报告，复印件加盖原厂公章；

	6
	插座
	新国标插座GN-B2060 6位总控全长1.8米

	7
	电缆
	BV2.5平方国标家装插座/空调用单芯单股铜芯电线硬线，三色，火线对应红色，蓝线对应零线，黄线对应接地 

	8
	水晶头
	六类，与网线、理线架同品牌

	9
	辅材
	白色中型D20线管(推荐品牌：公元)、绝缘胶布、标签打印纸、开孔等 

	10
	人工
	


