| 泰州市实小北校区教学楼改造方案（网络） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
|  | 4F总机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | H3C、华为、锐捷 | 见附件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 48口接入交换机 | H3C、华为、锐捷 | 见附件 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 24口接入交换机 | H3C、华为、锐捷 | 见附件 | 3 | 台 |  |  |  |
| 4 | 1.6米机柜 | 国产 | 1.6米 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 计算机房系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络面板 |  | 双口86型信息面板 | 50 | 只 |  |  |  |
| 2 | 网络模块 |  | 超五模块 | 50 | 只 |  |  |  |
| 3 | 网线 |  | 超五类 | 3 | 箱 |  |  |  |
| 4 | 4平方强电电源线 |  |  | 300 | 米 |  |  |  |
| 5 | 48口接入交换机 | H3C、华为、锐捷 | 见附件 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 1.2米机柜 |  | 1.2米 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 教师办公室1网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络面板 |  | 双口86型信息面板 | 10 | 只 |  |  |  |
| 2 | 网络模块 |  | 超五模块 | 10 | 只 |  |  |  |
| 3 | 网线 |  |  | 1 | 箱 |  |  |  |
| 4 | 16口接入交换机 | H3C、华为、锐捷 | 见附件 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 小机柜（挂墙） | 国产 | 定制 | 1 | 只 |  |  |  |
|  | 教师办公室2网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络面板 |  | 双口86型信息面板 | 10 | 只 |  |  |  |
| 2 | 网络模块 |  | 超五模块 | 10 | 只 |  |  |  |
| 3 | 网线 |  | 超五类 | 1 | 箱 |  |  |  |
| 4 | 16口接入交换机 | H3C、华为、锐捷 | 见附件 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 小机柜（挂墙） | 国产 | 定制 | 1 | 只 |  |  |  |
|  | 教师办公室3网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络面板 |  | 双口86型信息面板 | 10 | 只 |  |  |  |
| 2 | 网络模块 |  | 超五模块 | 10 | 只 |  |  |  |
| 3 | 网线 |  | 超五类 | 1 | 箱 |  |  |  |
| 4 | 16口接入交换机 | H3C、华为、锐捷 | 见附件 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 小机柜（挂墙） | 国产 | 定制 | 1 | 只 |  |  |  |
|  | 教室网络 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络面板 |  | 双口86型信息面板 | 40 | 只 |  |  |  |
| 2 | 网络模块 |  | 超五模块 | 40 | 只 |  |  |  |
| 3 | 网线 |  | 超五类 | 10 | 箱 |  |  |  |
|  | 桥架及管道系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200*100桥架 |  |  | 300 | 米 |  |  |  |
| 2 | 25管子 |  |  | 100 | 米 |  |  |  |
| 3 | 4CM线槽 |  |  | 300 | 米 |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |