## 工作表
采购清单(图片仅供参考)
序号 | 名称 | 图片 | 参数 | 数量 | 单位 | 用途
1 | 实验器材收纳柜 |  | 1.柜体宽1000mm、高2020mm 2.材质：铁皮（参考图片） 3.上部柜体玻璃平开门带锁（参考图片），上部柜体高1120mm | 8 | 个 | 物理实验器材收纳
2 | 物理实验桌（学生用） |  | 1.尺寸：1200mm（长）×600mm（宽）×780mm（高）。 2.结构：铝木结构，采用一体化设计，左侧带储存柜。中间抽屉装有教师演示电源及分组控制装置； 3.台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 4.框架：（1）采用一次成型的铝型材制作，通过ABS专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。（2）横截面的尺寸为65mm×55mm×1.5mm，棱角为椭圆形。框架的横梁横截面为40mm×32mm×1.2mm；（3）连接件：采用自锁式ABS工程塑料一次成型，连接件接入铝合金部分深度不小于38mm；连接件与铝合金立柱紧紧扣牢，可防止直插式连接件在组装中忘记打螺丝或不打螺丝而使台体结构出现松动现象（4）铝型材凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。（5）铝型材表面需经静电喷涂、高温固化成光滑表面。 5.桌体：采用16mm厚E1级优质环保三聚氰胺双饰面板制作，外露端面采用1.5mm后PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，粘贴牢固，不透水、不变形。 6.脚垫：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命。 1、学生电源采用翻转式操作形式，使用时向下翻转45℃。 2、学生电源具有交/直流电压输出，交流低压输出：2~24V 2A. 直流稳压输出：1~24V 2A。交流220V多功能插座输出，工作指示，过载复位等功能。电源配置一块0—30V电压表显示直流即时输出电压。 | 56 | 张 | 学生书桌
3 | 物理演示台（教师用） |  | 1.尺寸：2400mm（长）×700mm（宽）×850mm（高）。 2.结构：铝木结构，采用一体化设计，左侧带储存柜。中间抽屉装有教师演示电源及分组控制装置； 3.台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 4.框架：（1）采用一次成型的铝型材制作，通过ABS专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。（2）横截面的尺寸为65mm×55mm×1.5mm，棱角为椭圆形。框架的横梁横截面为40mm×32mm×1.2mm；（3）连接件：采用自锁式ABS工程塑料一次成型，连接件接入铝合金部分深度不小于38mm；连接件与铝合金立柱紧紧扣牢，可防止直插式连接件在组装中忘记打螺丝或不打螺丝而使台体结构出现松动现象（4）铝型材凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。（5）铝型材表面需经静电喷涂、高温固化成光滑表面。 5.桌体：采用16mm厚E1级优质环保三聚氰胺双饰面板制作，外露端面采用1.5mm后PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，粘贴牢固，不透水、不变形。 6.导轨：采用1.2mm厚优质冷轧钢板压制成型的静音三节滚珠滑轨，表面经喷塑处理。 7.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链。 8.拉手：采用铝合金“C”字型拉手，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 9.脚垫：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命。 1.电源控制台（教师电源）采用冷轧钢板喷塑制成。教师电源采用翻转式，（使用时由专用钥匙开锁后向下翻转45度,上下翻转时能在任意角度停止）。电源面板采用优质铝合金喷塑印刷制成（不可使用铝塑板）。 2.电源设有一个快速反应带漏电保护功能的空气开关（反应时间＜0.1秒），当遇到紧急情况是可以迅速切断电源。输入端与输出端的连接线必须保证在80cm以上（便于与电脑主机链接）。 3.为确保实验需要，电源设置16块独立显示高清晰度数字电压表，可分别显示交/直流电压。相邻两表之间光线不能互相干扰。 4.电源采用一个63A（带漏电装置）的空气开关作为总电源开关以及四个32A的空气开关，分四组向学生桌输出交流220V电压。 5.电源交/直流输出均为步进调节，交/直流电压输出调节采用同一个上/下按钮，交流输出必须保证正弦波。 6.电源具有过流过压保护功能和自动复位功能（当遇过载时具有自动切断输出电压的功能）。 7.主要技术参数： 电源工作电压交流220V±10% 交流输出电压1.5-24V 5A（步进调节、每档1.5V、16档） 直流输出电压1.5-24V 5A（步进可调、每档1.5V、16档） 电源设置一组交流220V输出，带双安全门的多功能插座，并必须标注安全警示标语。电源具有防触电（漏电）保护功能，电源具有防雷击功能。 教师主控电源配有一个主变压器，并能控制学生电源的交直流输出。 | 2 | 张 | 教师演示台
4 | 桌面防水橡胶垫 |  | 1.橡胶垫厚度：3mm 2.部位平铺在学生及教师桌面 | 50 | 张 | 桌面保护垫
5 | 实验凳 |  | 1.凳子上方木板厚：20mm、长：360mm、凳高：450mm 2.竖向方管25mm*40mm、横向方管25mm*25mm | 112 | 张 | 实验凳
6 | 得力玻璃刀 |  |  | 12 | 把 | 演示实验
7 | 德力西电烙铁（含焊锡、松香） |  | 60W | 2 | 把 | 演示实验
8 | 飞碟 弹簧测力计 |  | 5N大号 | 50 | 个 | 学生实验
9 | 托盘天平 |  | 最大称量：200g | 10 | 个 | 演示实验
10 | 蹄形磁铁 |  |  | 20 | 个 | 学生实验
11 | 量筒100ml |  | 全玻璃 | 50 | 个 | 学生实验
12 | 好奇烧杯 |  | 250ml | 48 | 个 | 学生实验
13 | 水银温度计 |  | —10℃~110℃ | 60 | 个 | 学生实验
14 | 体温计 |  |  | 15 | 个 | 演示实验
15 | 电子秒表 |  |  | 10 | 个 | 学生实验
16 | 平面镜成像实验 |  |  | 30 | 个 | 学生实验
17 | 光的折射、反射演示器 |  |  | 28 | 个 | 学生实验
18 | 凸透镜 |  | 焦距10cm | 20 | 个 | 学生实验
19 | 凸透镜成像实验 |  | F光源款 | 5 | 个 | 演示实验
20 | 螺线管实验器 |  |  | 40 | 个 | 学生实验
21 | 激光电筒 |  | USB充电款 | 30 | 个 | 学生实验
22 | 塑料注射器 |  | 100ml | 20 | 个 | 演示实验
23 | 塑料注射器 |  | 5ml | 10 | 个 | 演示实验
24 | 空气压缩引火仪 |  |  | 10 | 个 | 演示实验
25 | 马德堡半球实验（橡胶直径12cm） |  |  | 10 | 个 | 演示实验
26 | 教学单滑轮 |  |  | 20 | 个 | 演示实验
27 | 滚摆 |  |  | 5 | 个 | 演示实验
28 | 家庭照明电路示教板 |  |  | 15 | 个 | 演示实验
29 | 君利来 透明盛液筒 |  | 高30cm,直径12cm | 10 | 个 | 演示实验
30 | 君利来 潜水艇沉浮原理演示器 |  |  | 20 | 个 | 演示实验
31 | 塑料水槽方形（10*20*27cm） |  |  | 15 | 个 | 演示实验
32 | 单摆金属小球（带孔）直径2cm |  |  | 15 | 个 | 演示实验
33 | 大号注射器（550ml） |  |  | 16 | 个 | 演示实验
34 | 老虎钳钢丝钳 |  | 8寸 | 5 | 把 | 演示实验
35 | 老虎钳尖嘴钳 |  | 8寸 | 5 | 把 | 演示实验
36 | 斜嘴钳 |  | 6寸 | 5 | 把 | 演示实验
| 大号纱剪 |  |  | 15 | 把 | 演示实验
| 测电笔 |  |  | 20 | 把 | 演示实验
| 电池盒子 |  |  | 80 | 个 | 学生实验
| 鳄鱼夹子导线 |  |  | 200 | 根 | 学生实验
| 阿基米德原理演示器 |  |  | 10 | 套 | 演示实验
| 无水乙醇 |  | 2升 | 15 | 桶 | 学生实验
| 36cm铜锣（加厚）+锣槌 |  |  | 8 | 个 | 演示实验
| 电阻箱（0-9999.9Ω） |  |  | 6 | 个 | 演示实验
| E27螺口灯泡带灯座 |  | 220V 100w | 15 | 个 | 演示实验
| E27螺口灯泡带灯座 |  | 220V 40w | 15 | 个 | 演示实验
| B27 LED螺口 |  | 220V 30w | 15 | 个 | 演示实验
| 演示用灵敏电流计 |  | 2023.12 | 6 | 个 | 演示实验
| 高脚红酒杯 |  |  | 30 | 个 | 演示实验
| 强磁 |  | 长*宽*高50x20x5mm | 30 | 个 | 演示实验
29 | 铁架台全套 |  | 杆长60cm、直径1cm,最大夹4cm，小圈内径5cm，大圈内径7.8cm，铁板尺寸21*13.5cm | 50 | 个 | 学生实验
30 | 试管架 |  | 304不锈钢试管架（参考21mm50孔） | 50 | 个 | 学生实验
31 | 集气瓶（配毛玻璃片） |  | 250ml集气瓶：高度125mm，直径68mm，瓶口内径37mm可配8号橡胶塞； 毛玻片：单面磨砂，边长约5.5cm； | 50 | 个 | 实验
32 | 电子小台秤 |  | 5000g精度0.1g | 30 | 个 | 演示实验
33 | 托盘天平 |  | 最大称重：200g-0.2g精度 | 10 | 个 | 演示实验
34 | 制氧机 |  | 3L | 2 | 台 | 演示实验
35 | 量筒50ml |  | 高度200mm，底径53.03mm,口外径26.53mm，口内径22.17mm | 30 | 个 | 学生实验
36 | 量筒10ml |  | 高度150mm，底径39.13mm,口外径16.27mm，口内径11.33mm | 30 | 个 | 学生实验
37 | 红水温度计-30℃—100℃ |  |  | 30 | 个 | 学生实验
38 | 玻璃棒 |  | 玻璃搅拌棒30cm直径6mm | 30 | 个 | 学生实验
39 | 电子秒表 |  |  | 10 | 个 | 演示实验
40 | 烧杯250ml |  | 高度98.05mm，上口外径79.53mm，上口内径76.27mm | 40 |  | 学生实验
41 | 烧杯500ml |  | 高度121.88mm，上口外径93.95mm，上口内径92.83mm | 40 | 个 | 学生实验
42 | 烧杯50ml |  | 高度60.44mm，上口外径46.16mm，上口内径45.41mm | 40 | 个 | 学生实验
43 | 烧杯100ml |  | 高度76.65mm，上口外径53.32mm，上口内径52.44mm | 40 | 个 | 演示实验
44 | 坩埚钳 |  | 12寸（30cm） | 30 | 把 | 学生实验
45 | 化学分子结构模型箱 |  | 具体内容详见图片 | 2 | 个 | 演示实验
46 | 透明玻璃滴瓶（30mL) |  | 具体尺寸详见图片 | 30 | 个 | 学生实验
47 | 锥形瓶（250mL) |  | 具体尺寸详见图片 | 30 | 个 | 演示实验
48 | 透明玻璃滴瓶（60mL) |  | 具体尺寸详见图片 | 50 | 个 | 学生实验
49 | 木质试管夹 |  | 具体尺寸详见图片 | 30 | 个 | 学生实验
50 | 药匙 |  | 具体尺寸详见图片 | 30 | 个 | 学生实验
51 | 胶头滴管 |  | 具体尺寸详见图片 | 30 | 个 | 学生实验
52 | 红乳胶头 |  | 10个一包 | 2 | 包 | 学生实验
53 | 广口瓶 |  | 具体尺寸详见图片 | 50 | 个 | 学生实验
54 | 细口瓶 |  | 具体尺寸详见图片 | 50 | 个 | 学生实验
55 | 细口瓶 |  | 具体尺寸详见图片 | 30 | 个 | 演示实验
56 | 三颈烧瓶（250mL) |  | 具体尺寸详见图片 | 5 | 个 | 演示实验
57 | 三脚架 |  | 具体尺寸详见图片 | 30 | 个 | 演示实验
58 | 分液漏斗500ml |  |  | 30 | 个 | 演示实验
59 | 玻璃水槽 |  | 具体尺寸详见图片 | 30 | 个 | 演示实验
60 | 长颈漏斗 |  | 具体尺寸详见图片 | 30 | 个 | 演示实验
61 | 石棉网 |  | 具体尺寸详见图片 | 30 | 个 | 学生实验
62 | 锥形瓶（200mL) |  | 具体尺寸详见图片 | 30 | 个 | 、 学生实验
63 | 全铜酒精喷灯 |  | 具体内容详见图片 | 16 | 个 | 、 演示实验
64 | 酒精灯（2个装含灯芯） |  | 具体尺寸详见图片 | 60 | 个 | 学生实验
65 | 张小泉红色经典家用剪刀（大） |  | 具体尺寸详见图片 | 21 | 把 | 演示实验
66 | 水电解器（质量好）酸式 |  |  | 30 | 个 | 学生实验
67 | 反应穴（瓷，9 孔）12孔 |  |  | 20 | 个 | 演示实验
68 | 万能瓶（带双孔塞、导管） |  | 具体尺寸详见图片 | 20 | 个 | 演示实验
69 | 蒸馏装置 |  | 具体内容详见图片 | 1 | 套 | 演示实验
70 | 红磷测空气中氧气整套装置 |  | 具体内容及尺寸详见图片 | 16 | 套 | 演示实验
71 | 制氧气全套装置 |  | 具体内容及尺寸详见图片 | 16 | 套 | 演示实验
72 | 2023 科研版化学实验箱 |  | 具体内容详见图片 | 16 | 个 | 演示实验
73 | 实验服 |  | 防酸碱、防水 | 16 | 件 | 演示实验
74 | 护目镜 |  |  | 16 | 个 | 演示实验
75 | 药品柜 |  | 具体内容及尺寸详见图片 | 2 | 个 | 演示实验
76 | 金刚石微观模型 |  | 具体尺寸详见图片 | 1 | 个 | 演示实验
77 | 石墨微观模型 |  |  | 1 | 个 | 演示实验
78 | 水分子微观模型 |  |  | 5 | 个 | 演示实验
79 | 球形干燥管、U 型管 |  |  | 5 | 个 | 演示实验
80 | 制二氧化碳全套装置 |  | 具体内容详见图片 | 16 | 套 | 演示实验