海陵区学校消防电气安全检查表

单位：              （盖章）       　　　检查日期：

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 存在问题 | 整改措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 消防安全知识的普及教育 | 1、通过多种形式对学生进行消防安全知识的普及教育；2、组织开展学生逃生自救安全教育活动并进行消防器材实际操作演练，达到全员受训目标，增强火灾时的避险能力与自救能力。 |  |  |  |
| ２ | 学生餐厅及伙房安全 | 1、使用燃气灶具必须安装燃气泄漏报警装置；2、烹饪操作间的排油管道是否及时清理；3、在燃气或燃油管道上是否设置紧急事故自动切断装置；４、操作人员是否经过消防培训后才能上岗。5、厨房操作间是否使用可燃吊顶。6、操作间明火是否与燃气瓶实施隔离。 |  |  |  |
| ３ | 照明和电气设施 | 1、按规定配备消防应急照明灯具和疏散指示标志；2、严禁乱拉、乱接电线；3、严禁中小学生活动场所、宿舍使用电炉、电熨斗和电热毯等设备。４、电气装置经专业检测机构定期检测． |  |  |  |
| ４ | 重要教学场所 | 1、按相关规定摆放灭火器；２、按要求管理存放易燃品和危险物品；３、按要求安装电器，电线无老化和破损现象；４、化学实验室的防火防毒设计应严格遵守相关规范；５、对化学危险品的购买、贮存、使用及销毁要严格按照相关规定执行。 |  |  |  |
| ５ | 学生宿舍安全（幼儿园及民兴中学填写） | １、制定有学生宿舍消防安全管理规定，规范学生用火、用电等行为；２、学生宿舍应指定专人管理；３、学生住宿期间不得封闭疏散通道。 |  |  |  |
| ６ | 疏散通道及安全出口 | １、保证疏散通道通畅、上下楼分道线明显；２、确保教室、图书室、礼堂、学生宿舍等场所任意地点必须具备两个以上符合规定的疏散出口；３、每个月（幼儿园每季度）至少进行一次应急疏散演练；４、人员密集地方（图书馆、礼堂、学生公寓）具有明显的出口标志；５、窗户不应加装全封闭防盗窗，如果必要可装半窗防护栏。６、严禁在疏散通道门口加装铁栅栏。 |  |  |  |
| ７ | 责任制落实 | １、学校有消防安全制度；2、组织机构建全、责任分工明确。３、制定有灭火应急疏散预案，自查自修记录完整。4、对全体教职员工定期进行消防安全培训。 |  |  |  |
| 安全隐患合计数及整改数 |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 学校负责人签字 |  |  |